## Sheet1
清华大气汞观测站维护记录表
维护时间： 维护人员：
仪器名称：Tekran（） 维护地点：
当前时间(computer time)2.仪器显示时间(2537x time) | 实际采样流量（vol: L） | Sample setpoint flow | 基线（BL:0.1-0.3） | 基线标准差（BLDev:小于0.1） | 金管平行性(Span Area D-value:SPAN校正面积差小于5%) | 1130PM零气空白(1值含量:小于0.5 ng/m3)
零气校正(Zero Area:小于SPAN校正面积5%) | 汞灯状态(Lamp light:LAMP指示灯不要发亮) | 仪器内部控温状态(Temp light:TEMP指示灯不亮) | 氩气气压(Carrier gas: (50~100PSI)(0.3-0.4MPa) | 是否更换滤膜、碱石灰 | 是否更换denuder，L型管 | 外置1130和1135是否显示温度
tekran其它问题描述
降雨采集器
时间 | 瓶号记录 | 数据是否清零 | 是否更换雨水瓶 | 是否拷贝数据 | 采集器其它问题描述
站点其它问题记录